ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КИРЮШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

461612  Оренбургская область Бугурусланский район с.Кирюшкино ул.Молодежная 20 тел/факс (35352) 55-6-31

29.11.2013г. № 23-п

Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

муниципального образования  « Кирюшкинский сельсовет»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  от 07.12.2011года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Кирюшкинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения  муниципального образования

«Кирюшкинский   сельсовет», согласно   приложению № 1

2.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования  « Кирюшкинский  сельсовет» согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального образования « Кирюшкинский  сельсовет»  Нигматулина Н.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, обнародования на  информационных стендах

Глава муниципального образования

Кирюшкинский   сельсовет                                                         Н.Г.Нигматулин

Разослано:в дело, районную администрацию, прокуратуру

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением

администрации МО

«Кирюшкинский  сельсовет»

от 16.12.2013 г.  № 23-п

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального образования

«Кирюшкинский сельсовет»

2014год

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Кирюшкинского сельсовета  Бугурусланского  района является:

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО « Кирюшкинский   сельсовет»;

Генеральный план МО « Кирюшкинский   сельсовет».

Схема теплоснабжения Кирюшкинского сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

Прогнозирование развития Кирюшкинского сельсовета, определяемого генеральным планом, определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Кирюшкинского сельсовета. Она разрабатывается на основе анализа фактических  потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет,  оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы  материалы

Генерального плана Кирюшкинского  сельсовета.

В качестве расчетного срока при разработке Схемы, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  принят 2013-2028 гг.

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сел Кирюшкино, Нуштайкино, Баймаково, пос.Муравейник, Кирюшкинского  сельского совета разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2028 года. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения сел Кирюшкинского  сельсовета

II. Характеристика МО «Кирюшкинский  сельсовет»

Административно-территориальное муниципальное образование  Кирюшкинский сельсовет  входит в состав Бугурусланского  района Оренбургской области.

Кирюшкинский сельсовет расположен в юго-западной части Бугурусланского района Оренбургской области,  граничит с одной областью, одним городским округом, тремя сельскими поселениями Бугурусланского района, а именно – на юго-западе, западе и северо-западе – с Самарской областью, на севере – с МО «Благодаровский сельсовет, на севере и северо-востоке – с МО Городской округ «Город Бугуруслан», на западе – с МО «Завьяловский сельсовет» на юго-востоке и юге – МО «Кокошеевский сельсовет»

Общая площадь территории МО « Кирюшкинский сельсовет» составляет  26282 га.

Муниципальное образование Кирюшкинский  сельсовет характеризуется умеренно-континентальным климатом, времена года выражены  четко. Устойчивые морозы наступают в конце октября, начале ноября, прекращаются в середине марта (апреля). Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. Лето начинается в мае и длится до октября. В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-15,4о С и -14,1о С) и абсолютный минимум равный -42.5о С. Средняя июльская температура составляет +21,60 С. Абсолютный максимум достигает +40о С, среднегодовая температура +5.0 С, средняя температура наиболее холодного периода -14,1о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -204 суток. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0о С - 65 дней. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки  - 30о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30см до 50 см, в особо снежные годы до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории IIВ.

В состав  Кирюшкинского   сельсовета  входят 4 населенных пунктов: с. Кирюшкино, с. Нуштайкино, с. Баймаково, пос.Муравейник,

Административным центром Кирюшкинского сельсовета является с. Кирюшкино.

Численность населения (2013г.)составляет  - 2066 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2013г.)- 38014кв.м.

Отдельные показатели Кирюшкинского сельсовета в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2013 года представлены в таблице

|  | Всегопо Кирюшкинскогому сельсовету | с.Кирюшкино | с.Нуштайкино | с.Баймаково | пос.Муравейник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения, всего, единиц в том числе:Индивидуальных на: | 836 | 384 | 204 | 218 | 30 |
| природном (попутном) газе | 836 | 384 | 204 | 218 | 30 |
| Численность населения, всего, человек | 2066 | 867 | 464 | 667 | 68 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| работающих | 831 | 392 | 136 | 285 | 18 |
| Жилых индивидуальных 1 этажных домов | 836 | 384 | 204 | 218 | 30 |

На территориях населенных пунктов Кирюшкинского сельского

теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  осуществляется:

- в с. Кирюшкино  - в частных домах от печей и котлов на  газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в с.Нуштайкино  – в частных домах от печей и котлов на  газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в с. Баймаково - в частных домах от печей и котлов на  газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

-в пос.Муравейник- в частных домах от печей и котлов на газе;, горячее водоснабжение-от проточных водонагревателей;

На момент разработки схемы теплоснабжения на индивидуальных источниках тепла и в котельных в качестве основного топлива используется природный газ. Резервное топливо для индивидуальных источников тепла – дрова.

село Кирюшкино

| № котельной | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная школы | Кирюшкино | 0,800 | газ |
| котельная СДК | Кирюшкино | 0.400 | газ |

село Нуштайкино

| № котельной | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная школы | Нуштайкино | 0.400 | газ |
| котельная СДК и администьративного здания | Нуштайкино | 0.750 | газ |

село Баймаково

| № котельной | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная школы | Баймаково | 0,500 | газ |
| котельная дет.сада | Баймаково | 0.500 | газ |
| котельная СДК | Баймаково | 0,400 | газ |

Краткая характеристика котельной, расположенной на территории муниципального образования Кирюшкинский  сельсовет

| Наименование котельной | Установленная мощность по договору, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с.Кирюшкино | 0.800 | 0.800 | 90 | газ |
| котельная СДК с.Кирюшкино | 0.400 | 0.400 | 90 | газ |
| котельная школы с.Нуштайкино | 0.400 | 0.400 | 90 | газ |
| котельная СДК и административного здания с.Нуштайкино | 0.750 | 0.750 | 80 | газ |
| котельная школы с.Баймаково | 0.500 | 0.500 | 90 | газ |
| котельная дет.сада с.Баймаково | 0.500 | 0.500 | 90 | газ |
| котельная СДК с.Баймаково | 0.400 | 0.400 | 70 | газ |

| № котельной | Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная школы с.Кирюшкино | ЯИК – 80 ЯИК - 100 | 2008 2009 | 0.0060 0.0078 | 1 1 |
| котельная СДК с.Кирюшкино | Очаг -40 | 2009 | 0.0034 | 2 |
| котельная школы с.Нуштайкино | ЯИК-40 | 2009 | 0.0034 | 2 |
| котельная СДК и административного здания с.Нуштайкино | МИКРО-75 | 2007 | 0.0058 | 2 |
| котельная школы с.Баймаково | Дон-16 АОГВ-50 | 2008 2007 | 0.014 0.0043 | 1 1 |
| котельная дет.сада с.Баймаково | ЯИК-40 ЯИК-50 | 2008 2009 | 0.0043 0.0046 | 1 1 |
| котельная СДК с.Баймаково | ОЧАГ -40 | 2007 | 0.043 | 2 |

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Кирюшкинский  сельсовет  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

3.1 Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования Кирюшкинский  сельсовет не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей и электронагревателей.

3.2. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная школы с.Кирюшкино (ул.Школьная) | 0.800 |
| Котельная СДК с.Кирюшкино (ул.Молодежная) | 0.400 |
| Котельная школы с.Нуштайкино (ул.Школьная) | 0.400 |
| Котельная СДК и административного здания с.Нуштайкино (ул.Центральная) | 0.750 |
| Котельная школы с.Баймаково (ул.Советская) | 0.500 |
| Котельная дет.сада с.Баймаково (ул.Придорожная) | 0.500 |
| Котельная СДК с.Баймаково (ул.Придорожная) | 0.400 |

3.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории муниципального образования Кирюшкинский  сельсовет  расположены 836 жилых дома которые имеют индивидуальное газовое отопление

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла:; Стоимость 1 МДж тепла:. Магистральный газ; 11 коп.. Сжиженный газ; 50 коп.. Электричество; 70 коп..

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое   топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа рекомендуется использование газового топлива.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане муниципального образования Кирюшкинского  сельсовета   не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения муниципального образования «Кирюшкинский  сельсовет» .

3.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная школы с.Кирюшкино | 0.800 | 0.800 | 0,400 |
| Котельная СДК с.Кирюшкино | 0,400 | 0,400 | 0,210 |
| Котельная школы с.Нуштайкино | 0.400 | 0.400 | 0.210 |
| Котельная СДК и административного здания с.Нуштайкино | 0.750 | 0.750 | 0.370 |
| Котельная школы с.Баймаково | 0.500 | 0.500 | 0.260 |
| котельная дет.сада с.Баймаково | 0.500 | 0.500 | 0.260 |
| котельная СДК с.Баймаково | 0.800 | 0.800 | 0.420 |

3.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная школы с.Кирюшкино | Нет |
| котельная СДК с.Кирюшкино | нет |
| котельная школы с.Нуштайкино | нет |
| котельная СДК и административного здания с.Нуштайкино | нет |
| котельная школы с.Баймаково | нет |
| котельная дет.сада с.Баймаково | нет |
| котельная СДК с.Баймаково | нет |
| ИТОГО | нет |

3.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная школы с.Кирюшкино | 0,800 | 0,400 |
| котельная СДК с.Кирюшкино | 0.400 | 0.210 |
| котельная школы с.Нуштайкино | 0.400 | 0.210 |
| котельная СДК и административного здания с.нуштайкино | 1.500 | 0.750 |
| котельная школы с.Баймаково | 0.400 | 0.210 |
| котельная дет.сада с.Баймаково | 0.400 | 0.210 |
| котельная СДК с.Баймаково | 0.800 | 0.400 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Кирюшкинского  сельсовета  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников..

4.2. Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Кирюшкинского  сельсовета  меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Кирюшкинского  сельсовета  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная школы с.Кирюшкино | 0,800 | 0,800 |
| котельная СДК с.Кирюшкино | 0.400 | 0.400 |
| котельная школы с.Нуштайкино | 0.400 | 0.400 |
| котельная СДК и административного здания с.нуштайкино | 1.500 | 1.500 |
| котельная школы с.Баймаково | 0.400 | 0.400 |
| котельная дет.сада с.Баймаково | 0.400 | 0.400 |
| котельная СДК с.Баймаково | 0.800 | 0.800 |

4.4.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная школы с.Кирюшкино | 0,800 | 0,800 |
| котельная СДК с.Кирюшкино | 0.400 | 0.400 |
| котельная школы с.Нуштайкино | 0.400 | 0.400 |
| котельная СДК и административного здания с.нуштайкино | 0.750 | 0.750 |
| котельная школы с.Баймаково | 0.400 | 0.400 |
| котельная дет.сада с.Баймаково | 0.400 | 0.400 |
| котельная СДК с.Баймаково | 0.800 | 0.800 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом  муниципального образования Кирюшкинского  сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Замена трубопровода тепловой сети к гаражу-стоянке пожарной машины и оборудование системы отопления в гараже.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Кирюшкинского  сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Кирюшкинского  сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) |  | Резер-вный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная школы с.Кирюшкино | 36.7 | 36.7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная СДК с.Кирюшкино | 34.8 | 34.8 | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Котельная школы с.Нуштайкино | 28.5 | 28.5 | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Котельная СДК и административного здания с.Нуштайкино | 28.9 | 28.9 | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Котельная школы с.Баймаково | 25.4 | 25.4 | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Котельная дет.сада с.Баймаково | 22.7 | 22.7 | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Котельная СДК с.Баймаково | 23.5 | 23.5 | не предусмотрено | не предусмотрено |
| ИТОГО | 200,5 | 200.5 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

Раздел 8. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение (отопление) муниципального образования Кирюшкинский  сельсовет  осуществляется:

- в МБОУ Кирюшкинскую среднюю  общеобразовательную школу.

- в МБОУ Нуштайкинскую основную школу

- в МБОУ Баймаковскую среднюю школу

- в МБОУ Баймаковскую основную школу

- в СДК с.Кирюшкино

- в СДК с.Нуштайкино

- в СДК с.Баймаково

- в административное здание с.Нуштайкино

- в ФАП с.Кирюшкино

Основной поставщик тепловой энергии отсутствует.

Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории муниципального образования Кирюшкинский  сельсовет  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Приложение № 2

Утверждено

Постановлением

администрации МО

«Кирюшкинский  сельсовет»

от 16.12.2013 г.  № 23-п

Схема

водоснабжения и водоотведения

Администрации  Муниципального образования «Кирюшкинский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области

на период до 2024года

с.Кирюшкино 2013год

Введение

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Кирюшкинского сельсовета  Бугурусланского  района является:

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения»,

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО « Кирюшкинский   сельсовет»;

Генеральный план МО « Кирюшкинский   сельсовет».

Схема водоснабжения и водоотведения Кирюшкинского сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы водоснабжения и водоотведения.

Прогнозирование развития Кирюшкинского сельсовета, определяемого генеральным планом, определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Кирюшкинского сельсовета. Она разрабатывается на основе анализа фактических  потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет,  оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы водоснабжения и водоотведения  осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы  материалы

Генерального плана Кирюшкинского  сельсовета.

В качестве расчетного срока при разработке Схемы, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения»  принят 2013-2028 гг.

1.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сел Кирюшкино, Нуштайкино, Баймаково, пос.Муравейник, Кирюшкинского  сельского совета разработана с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2028 года. Схема водоснабжения и водоотведения определяет стратегию и единую политику перспективного развития систем водоснабжения и водоотведения сел Кирюшкинского  сельсовета

II. Характеристика МО «Кирюшкинский  сельсовет»

Административно-территориальное муниципальное образование  Кирюшкинский сельсовет  входит в состав Бугурусланского  района Оренбургской области.

Кирюшкинский сельсовет расположен в юго-западной части Бугурусланского района Оренбургской области,  граничит с одной областью, одним городским округом, тремя сельскими поселениями Бугурусланского района, а именно – на юго-западе, западе и северо-западе – с Самарской областью, на севере – с МО «Благодаровский сельсовет, на севере и северо-востоке – с МО Городской округ «Город Бугуруслан», на западе – с МО «Завьяловский сельсовет» на юго-востоке и юге – МО «Кокошеевский сельсовет»

Общая площадь территории МО « Кирюшкинский сельсовет» составляет  26282 га.

Муниципальное образование Кирюшкинский  сельсовет характеризуется умеренно-континентальным климатом, времена года выражены  четко. Устойчивые морозы наступают в конце октября, начале ноября, прекращаются в середине марта (апреля). Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. Лето начинается в мае и длится до октября. В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-15,4о С и -14,1о С) и абсолютный минимум равный -42.5о С. Средняя июльская температура составляет +21,60 С. Абсолютный максимум достигает +40о С, среднегодовая температура +5.0 С, средняя температура наиболее холодного периода -14,1о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -204 суток. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0о С - 65 дней. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки  - 30о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30см до 50 см, в особо снежные годы до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории IIВ.

В состав  Кирюшкинского   сельсовета  входят 4 населенных пунктов: с. Кирюшкино, с. Нуштайкино, с. Баймаково, пос.Муравейник,

Административным центром Кирюшкинского сельсовета является с. Кирюшкино.

Численность населения (2013г.)составляет  - 2066 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2013г.)- 38014кв.м.

Отдельные показатели Кирюшкинского сельсовета в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2013 года представлены в таблице

|  | Всегопо Кирюшкинскогому сельсовету | с.Кирюшкино | с.Нуштайкино | с.Баймаково | пос.Муравейник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения, всего, единиц в том числе:Индивидуальных на: | 836 | 384 | 204 | 218 | 30 |
| природном (попутном) газе | 836 | 384 | 204 | 218 | 30 |
| Численность населения, всего, человек | 2066 | 867 | 464 | 667 | 68 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| работающих | 831 | 392 | 136 | 285 | 18 |
| Жилых индивидуальных 1 этажных домов | 836 | 384 | 204 | 218 | 30 |

На территориях населенных пунктов Кирюшкинского сельского

водоснабжение осуществляется:

- в с. Кирюшкино  - от центрального водопровода горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в с.Нуштайкино  – от центрального водопровода - от проточных водонагревателей;

- в с. Баймаково - от центрального водопровода горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

-в пос.Муравейник- от центрального водопровода горячее водоснабжение-от проточных водонагревателей;

- Водопровод с. Кирюшкино(протяженность – 9.5км; год ввода – 1965; кол-во скважин – 3шт; колонок -  7; водонапорных башен – 5; насосов - 5;)

- Водопровод с. Нуштайкино (протяженность – 20км; год ввода – 1978; кол-во скважин – 0 шт; колонок -  5; водонапорных башен – 2; насосов - 2;)

- Водопровод с. Баймаково (протяженность – 11,5км; год ввода – 1984, протяженность –0.75, год ввода – 2008: ; кол-во скважин – 3шт; колонок -  3; водонапорных башен – 2; насосов - 200000000000;)

- Водопровод пос. Муравейник(протяженность – 1,0км; год ввода – 2006; кол-во скважин – 2шт; колонок -  2; водонапорных башен – 2; насосов - 2;)

III/ Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие современных технологий водоочистки.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Кирюшкинского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин

- развитие действующей тупиковой сети водопровода.

- капитальный ремонт существующих водопроводов с частичной заменой

IV.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- Второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

II. ВОДООТВЕДЕНИЕ

I. Проектные решения

Проектные решения  водоотведения Кирюшкинского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном  индивидуальные канализационные системы и надворные уборные.

Сетями внутренней канализации предлагается оснастить только общественные здания и здания коммунального назначения.

Канализационных очистных сооружений в «Кирюшкинском сельском поселении нет.  Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

II. Проектные предложения.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации, оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

1.      Мероприятия по модернизации и развитию системы водоотведения Кирюшкинского сельского поселения.

Система  водоотведения отсутствует. Биологические очистные сооружения отсутствуют.  При таком состоянии системы водоотведения необходимо строительство биологических очистных сооружений.

Администрация Кирюшкинского сельского поселения в настоящее время не запланировала мероприятия по строительству и  реконструкции канализационной сети и строительство биологических очистных сооружений  за счет областных средств и собственных.

III.Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения жилых домов, общественных зданий, земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, социально-культурного назначения.

3. Улучшение экологической ситуации на территории Кирюшкинского сельского поселения Бугурусланского муниципального района Оренбургской области.

4. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.